无为市人民医院给水管道施工

招标文件

无为市人民医院

二0二二年元月

目   录

第一章  投标须知

第二章  保修的技术指标要求

第三章  合同的签订

第四章   相关附件

第一章  投标须知

各投标商：

根据无为市人民医院采购管理的有关规定和采购方式，无为市人民医院决定对给水管道项目的施工采购项目实施公开询价采购，为顺利实施本次公开采购，请各供应商仔细阅读本“报价须知”和“施工采购的技术要求”。

- 标书发售、投送

1、标书发售时间：2022年 3 月  11 日。

2、标书发售地点：自行至无为市人民医院官网上下载

3、标书投送截止时间： 3  月  18日上午11：00，以密封方式送达无为市人民医院，逾期送达的恕不接受。询标时间：3   月18  日下午15：00。

4、最高限价叁万陆仟元(36000.00)。

二、参加投标的供应商须认真阅读《施工采购技术要求》的有关栏目，必须在“投标响应”栏对所报价内容,有涂改的，须加盖公章；但每个项目只允许有一个报价；否则视为废标。

三、预算单均须写明工期，并写明预算小计、合计,可以提供多个施工方案组成的预算。

四、投标预算单按原件规定格式填报并有授权代表签字或单位公章，否则视为废标。

五、参加投标的供应商必须以书面形式承诺优惠条件和售后服务。对未作出售后服务承诺的，将视为废标。

六、投标书一式两份，正本一份，副本一份。

七、合同签订：自“中标通知书”签发之日起3日内，由无为市人民医院与中标施工单位或供应商签订合同；中标者必须严格按合同规定的规格、型号及技术指标提供货物并施工。

八、供应商中标后，采购方有权对各种施工的主材的数量和型号进行变动。

九、验收及付款方式：施工方送货至使用单位现场后，须在使用单位监督之下现场拆封、并由使用单位对货物进行检查验收，验收合格后，方可施工。

十、评标结束后，招标人将从投标人中遴选出一到两家施工或供应商作为备选中标单位，报无为市人民医院院长办公会议审批确认后,在无为市人民医院官网发布中标公示。

十一、投标书的组成：

- 投标函（附件一）；

- 营业执照复印件、税务登记证复印件（加盖公章）；

- 采购施工预算清单；

- 保修服务承诺；

十二、招标人情况：

无为市人民医院

地址：无为市环城北路

联系人：  张扬               电话：13645653000

电话：0553-6333562

十三、成交原则：

1、本项目按院方提出的要求，以议标的形式进行评标；

2、最低报价不能作为中标的保证；

3、根据符合采购需求、质量和服务相等且最能适应我院实际的、性价

比最好的原则确定成交施工商。

十五、1、管道、阀门、等必须经正规渠道供货，不得提供旧货、水货、假货。均须提供标准配置；

2、该项目完成时间要求在合同签订之后20天内完成。

十六、施工现场

（自行踏勘，本院不组织）

第二章  保修技术服务要求

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 应提供的伴随服务有： a：所供货物的现场安装和调试； b：提供详细的竣工路径图： c：就管道的阀门及管路起点、终点、转折点对我院方人员进行培训。 d：负责安排的预验收，中标负责一切费用。 e：施工结束后5天内，应申请我院组织竣工与验收 |
| 4 | 保质期 1．1保修期为竣工验收合格后12个月。 1．2保修期内因施工本身缺陷造成各种故障应由中标方免费改进维修。 1．3保修期后一年内重复出现保修期内出现过的故障，仍属保修范围。 2．售后服务 2．1在整个使用期内，中标应确保的正常使用。 3．培训 3．1施工方应对用户的有关人员进行培训，使其能对阀门等进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修。 4．验收 4．1卖方应提供主材的有效检验文件，经业主认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准。设备的验收分为在卖方工厂的预验收和在业主单位的终验收。业主与卖方对管道及阀门验收合格后，双方共同签署验收合格证书。 |

项目负责人：                               系部负责人：

第三章  合同的签订

1、合同签定：自“中标通知书”签发之日起3日内，由无为市人民医院与中标施工商签定合同；中标施工商必须严格按合同规定的规格、型号及技术指标提供货物并完成施工。

2．付款方式：合同签订之日起 一周内，预付工程总金额 30％金额:，施工结束验收合格后 一周内，甲方再支付工程总金额的 67％，总额的3%作为履约和质量售后服务保证金，验收合格半年后支付。

第四章  相关附件

附件一

（一）投标函

：

（投标单位全称）授权            （全权代表姓名）                  （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的                       （招标编号、招标项目名称）招标的有关活动，并对                                         货物进行投标。为此：

- 提供报价须知规定的全部投标文件：

- 投标书正本1份，副本1份；

- 投标书附件资料1份

- 投标货物的总投标价为（大写）：                 元整人民币。

- 保证遵守报价须知中的有关规定。

- 保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

- 愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：                电话：           传真：

投标单位（盖章）：

全权代表（签字）：

日     期：

附件二：

（二）法定代表人授权书

（投标单位全称）法定代表人

授权             （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的                项目（招标编号）招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人（签字）：

投标单位全称（公章）：

日期：

附：

全权代表姓名：

职        务：

详细通讯地址：

传       真：

电       话：